## Slide 1: KNX Presentation
Ellmer & Mayr

## Slide 2: Workflow

## Slide 4: Gira Wetterstation Plus
Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Globalstrahlung, Temperatur, Dämmerung, relative Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Helligkeit
Incl. GPS
Nur eine Wetterstation für alle 10 Zimmer
Preis: ca. 900 Euro

## Slide 5: enertex KNX PowerSupply 960
230V auf 30V DC für KNX Bus
960mA Stromstärke
Integrierte Echtzeituhr
OLED Display für Diagnose und Messungen
Preis: ca. 240 Euro

## Slide 6: enertex KNX IP Router
Zur Verbindung über das WLAN bzw. Ethernet
Komfortable Progammierung
(Für die Einbindung von Loxone)
Preis: ca. 285 Euro

## Slide 7: MDT Schaltaktor 8-fach
Spiegellampe
Fernseher
Lüftung Bad
2x Nachttischlampe
Preis: ca. 245 Euro

## Slide 8: MDT Dimmaktor 4-fach
Deckenlampe Zentral
Deckenlampe Bad
Fensterlampe (Leselampe)
Schreibtischlampe
Preis: ca. 150 Euro

## Slide 9: MDT Jalousieaktor 2-fach
Jalousien beim Fenster
“Wenn niemand im Raum ist werden die Jalousien automatisch geregelt”
“Die Jalousien sind über eine Zentralsteuerung und einen Schalter steuerbar”
“Bei zu starkem Wind fahren die Jalousien nach oben (Wind mittels Wetterstation)”
Preis: ca. 105 Euro

## Slide 10: MDT Heizungsaktor 4-fach
Entweder Schalten, oder direkt mit Temperaturwert ansteuerbar
Heizkreise und Kühlkreise können angesteuert werden
“Wenn das Zimmer nicht gebucht ist wird Heizung und Kühlung bis zu gewissen Grenzen ausgeschaltet”
“Gast kann Temperatur über Zentralsteuerung einstellen”
Preis: ca. 115 Euro

## Slide 11: Gira X1
Ermöglicht die Verbindung von Gira und KNX (ETS)
Einbindung von Gira Keyless Entry in den KNX Bus
Relativ teuer nur für Zugangssteuerung
Preis: ca. 820 Euro

## Slide 12: Gira Keyless In
Ermöglicht einspeichern von individuellen Codes
  ein Code für Gast, ein Code für Putzfrau, usw.
Nicht optimale Lösung, leider kein Gira NFC Modul verfügbar
Eine der wenigen Lösungen, die ohne Workarounds einbindbar sind
  Reddit Post
Preis: ca. 255 Euro

## Slide 13: Merten Taster / Wippen Nachtlicht
Auf beiden Seite beide Nachtlichter ein- und ausschaltbar
  Nicht Dimmbar
Rauf runter bei Jalousien
Hersteller verkauft Wippen getrennt
“Auf beiden Bettseiten, soll man beide Bettlichter schalten können”
„Jalousien sollen mittels Knopfdruck einstallbar sein“
Preis Wippen: ca. 5 Euro
Preis Taster: ca. 70 Euro

## Slide 14: Merten Taster / Wippe
Lampe bei Spiegel im Badezimmer
“Die Lampe beim Spiegel soll mittels Taster ein- und ausschaltbar sein”
Preis Wippe: ca. 2,50 Euro
Preis Taster: ca. 65 Euro

## Slide 15: MDT Präsenzmelder
In Badezimmer und Zentralraum
“Wenn niemand mehr im Raum ist, sollen alle Lichter ausgehen”
“Wenn man den Raum betritt sollen die Deckenlampen angehen (Zeitabhängig, Präsenzabhängig)”
Preis: ca. 90 Euro (pro Stück)

## Slide 16: ELSNER Rauchwarnmelder
Nur im Zentralraum
Spannungsversorgung über 9V Batterie
“Bei einem Alarm gehen alle Lichter an”
“Bei einem Alarm gehen alle Jalousien nach oben”
Preis: ca. 230 Euro

## Slide 17: MDT Glastaster
Zentralsteuerung
  Heizung
  Jalousien
  Licht,…
“Der gesamte Raum soll über eine zentrale Steuerung steuerbar sein”
Preis: ca. 150 Euro

## Slide 18: MDT Light Taster incl. Temperatursensor
Deckenlampe Zentral
Deckenlampe Badezimmer
Fensterlampe
Schreibtischlampe
“…. Lampen sollen dimmbar sein”
Preis: ca. 55 Euro / Stück

## Slide 19: Kosten Gesamt
Gesamtkosten pro Zimmer ca. 3.420 Euro
Gesamtkosten 10 Zimmer 34.200 Euro

## Slide 20: State Chart

## Slide 21: Gruppenadressen Zuweisung
vs

## Slide 22: KNX

## Slide 23: KNX

## Slide 24: KNX <-> Loxone
1
2
3
4
5

## Slide 25: KNX <-> Loxone