## Structure
Floors | Rooms | Plugs | [5 empty] | Light |  |  |  | Smoke detector |  | Anwesenheits Detektoren |  | Zutritt |  | Wetterstation |  | Heating
|  | without actor |  | with switch actuator |  | with switch actuator and power measurement |  | Switching |  | Dimming
|  | Name | Number | Name | Number | Name | Number | Name | Number | Name | Number | Name | Number | Name | Number | Name | Number | Name | Number | Name | Number
| Hotel Room | Bettsteckdosen | 4 | Nachttischlampen | 2 |  |  | Bad-Spiegellampe | 1 | Bettlampen | 2 | Badezimmer | 1 | Badezimmer | 1 | Eingang | 1 | Vorzimmer | 1 | Zentralraum | 1
|  | Fensterlampe | 2 | Fensterlampe | 1 |  |  |  |  | Fensterlampe | 1 | Zentralraum | 1 | Zentralraum | 1
|  | Schreibtischlampe | 2 | Schreibtischlampe | 1 |  |  |  |  | Schreibtischlampe | 1
|  | Eingang | 2 | Fernseher | 3 |  |  |  |  | Deckenlampe | 1
|  | Badezimmer Eingang | 1 | [6 empty] | Badezimmer Deckenlampe | 1
|  | Badezimmer Spiegel | 3
Total number |  |  | 14 |  | 7 |  | 0 |  | 1 |  | 6 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1

## Requirements
Requirements
ID | Room | Trades | Requirement
1 | Hotel Room | Lights | Bettlampen sind nicht dimmbar, auf beiden Seiten des Betts ein Doppelschalter
2 | Hotel Room | Lights | Fensterlampe ist dimmbar, über Schalter an der Wand
3 | Hotel Room | Lights | Schreibtischlampe ist dimmbar, über Schalter beim Schreibtisch
4 | Hotel Room | Lights | Deckenlampe ist dimmbar, über Schalter bei beiden Bettseiten, bei Eingang, Schreibtisch
5 | Hotel Room | Lights | Wenn jemand den Raum betritt leuchtet die Deckenlampe
6 | Hotel Room | Lights | Die Deckenlampe leuchtet mit einer Farbtemperatur, die mit der Aussenhellighkeit harmoniert
7 | Hotel Room | Lights | Wenn keine Person im Raum ist sollen alle Lampen ausgeschaltet sein
8 | Hotel Room | Lights | Badezimmer Deckenlampe ist dimmbar
9 | Hotel Room | Lights | Badezimmer Spiegellampe ist ein/ausschaltbar
10 | Hotel Room | Lights | Bei einem Feueralarm leuchten alle Lampen mit voller Helligkeit (wenn keine Person anwesend ist)
11 | Hotel Room | Lights | Dimmen bei allen Lampen mit verzögerung
12 | Hotel Room | Lights | Zenralsteuerung für alle Lampen, Display
13 | Hotel Room | Lights | Wenn Putzfrau den Raum Betritt alle Lichter einschalten
14 | Hotel Room | Lights | verschiedene Szenen/Helligkeit je nach Kundenalter
15 | Hotel Room | General | Mitprotokollieren, wann und wie lang die Putzfrau im Zimmer war
16 | Hotel Room | Switches | Auf beiden Bettseiten zwei Steckdosen mit USB-C und USB-A
17 | Hotel Room | Switches | Auf beiden Bettseiten eine Steckdose für die Lampe hinter dem Nachtkästchen
18 | Hotel Room | Switches | Drei Steckdosen bei Fensterlampe
19 | Hotel Room | Switches | Drei Steckdosen bei Schreibtischlampe
20 | Hotel Room | Switches | Drei Steckdosen bei Fernseher
21 | Hotel Room | Switches | Zwie Steckdosen bei Eingang
22 | Hotel Room | Switches | Eine Steckdose bei Badezimmer Eingang
23 | Hotel Room | Switches | Drei Steckdosen bei Badezimmer Spiegel
24 | Hotel Room | Window Sensor | Erkennen ob das Fenster offen, gekippt oder geschlossen ist
25 | Hotel Room | General | Die Putzfrau soll informiert werden, wenn der Raum nicht belegt ist aber das Fesnter offen ist
26 | Hotel Room | General | Rezeption soll informiert werden, wenn bei Alarm Fenster offen ist
27 | Hotel Room | Shade Control | Shades können über Schalter hoch und runtergefahren werden.
28 | Hotel Room | Shade Control | Shades sollen bei gewissen Wind automtisch hochfahren
29 | Hotel Room | Shade Control | Shades sollen in der Früh bei gewisser Uhrzeit hochfahren und am Abend runterfahren, konfigurierbar bei zentralsteuerung
30 | Hotel Room | Shade Control | Shades sollen runterfahren bei gewisser Temperatur, wenn niemand im Raum ist und automtisch hochfahren wenn wer betritt
31 | Hotel Room | Shade Control | Wenn der Kunde nicht im Raum ist, werden die Shades automatisch reguliert
32 | Hotel Room | Shade Control | Wenn der Kunde wieder ins Zimmer kommt, wird der letzte Shade Zustand wiedergespielt
33 | Hotel Room | Scene | Putzfrau kommt putzen -> Alle Leuchten leuchten (sieht wenn etwas kaputt ist)
34 | Hotel Room | Scene | Putzfrau kommt putzen -> Schalosien sollen automatisch hochfahren
35 | Hotel Room | Scene | Kunde kommt in den Raum -> wenn der Raum davor leer ist schaltet sich das Deckenlicht ein
36 | Hotel Room | Scene | Kunde betritt das erste mal den Raum -> Begrüssungsmusik und Einführung auf Control Panel
38 | Hotel Room | Feuchtigkeitssensor | Bei zu hoher Feuchtigkeit Lüftung einschalten
39 | Hotel Room | Temperatursensor | Heizung bei zu hoher temperatur weniger, bei zu niedriger temperatur höher
40 | Hotel Room | Lüftung | Wenn der Kunde länger als 3 Minuten im WC/Bad ist soll die Lüftung angehen
41 | Hotel Room | Switches | Es gibt einen Schalter beim Bad-Eingang zum ein/ausschalten der Lüftung
45 | Hotel Room | Zugang | Der Kunde soll in der Lage sein den Raum innerhalb seiner Buchungszeiten mit einem NFC Tag zu öffnen
46 | Hotel Room | Zugang | Die Putzfrau soll während ihrer Schicht den Raum betreten können
47 | Hotel Room | Zugang | Während einem Alarm soll man das Zimmer ohne Karte betreten können ????
48 | Hotel Room | Zugang | Es soll einen Generalschlüssel geben der zu jeder Zeit Zugang gewährt
49 | Hotel Room | Ferhseher | Soll sich automatisch auf Standby schalten, wenn der Raum verlassen wird
50 | Hotel Room | Ferhseher | Wenn das Zimmer nicht gebucht ist, soll der Fernseher keinen Strom haben
51 | Hotel Room | Fernseher | (Helligkeit soll automatisch angepasst werden)
52 | Hotel Room | Audio | Die Lautstärke ist je nach Uhrzeit eingeschränkt
53 | Hotel Room | Audio | Beim erstmaligem betreten soll Musik spielen
54 | Hotel Room | Audio | Die Lautstärke ist über die Fernsteuerung (und das Zentralpanel) kontrollierbar
55 | Hotel Room | Audio | Der Kunde soll einen Wecker stellen können um per Audio aufgeweckt zu werden
56 | Hotel Room | Audio | Bei einem Alarmfall soll die Audio Anlage des Raumes auch Warnung geben
57 | Hotel Room | Audio | (3D Audio nach Bewegung des Kunden / der Kunden im Raum)
58 | Hotel Room | Audio | Wenn der Kunde den Raum verlässt, soll die Wiedergabe gestoppt werden
59 | Hotel Room | Audio | Multi room Audio Bad und Aufenthaltsraum
60 | Hotel Room | Kühlung/Heizung | Wenn der Raum nicht gebucht ist, soll der Raum weniger geheizt/gekühlt werden
61 | Hotel Room | Kühlung/Heizung | Sobald der Kunde den Raum betreten kann soll der Raum auf Zimmertemperatur geheizt/gekühlt sein
62 | Hotel Room | Kühlung/Heizung | Wenn der Raum gebucht, aber der Kunde nicht im Raum ist, soll auf Zimmertermperatur geheizt sein
63 | Hotel Room | Kühlung/Heizung | Der Kunde soll selbst die Temperatur über das Zentralpanel einstellen können

## Scenes
Floors | Rooms | Scenes | Light |  |  |  | Shades | Audio
|  |  | Bettlampe | Fensterlampe | Deckenlampe | Schreibtischlampe | Main
| Room1 Central | Morning (6am - 11am) | Off | 0% | 0% | 0% | 25% (down)
|  | Midday (11am - 2pm) | Off | 0% | 0% | 0% | Up
|  | Afternoon (2pm - 5pm) | Off | 25% | 25% | 25% | Up
|  | Evening (5pm - 9pm) | Off | 50% | 75% | 50% | Up
|  | Night (9pm - 6am) | Off | 0% | 0% | 0% | Down
|  | TV | On | 25% | 0% | 25% | Down
|  | Reading | On | 50% | 25% | 50% | 25% (down)
|  | Cleaning | On | 100% | 100% | 100% | Up
| Room1 Bad |  | Spiegellampe | Deckenlampe
|  | Bath | Off | 25%

## Loxone Einkaufsliste
Beschreibung | Preis pro Stück | Menge | Preis | Link Shop | Link Beschreibung
Miniserver | 786.73 | 1 | 786.73 | https://shop.loxone.com/deat/miniserver.html | https://www.loxone.com/dede/kb/miniserver/
Air Base Extension | 130.33 | 1 | 130.33 | https://shop.loxone.com/deat/air-base-extension.html | https://www.loxone.com/dede/kb/air-base-extension/
Touch Air | 140.6 | 7 | 984.2 | https://shop.loxone.com/deat/touch-air-anthrazit.html | https://www.loxone.com/dede/kb/touch-air/
NFC Code Touch Air | 362.72 | 1 | 362.72 | https://shop.loxone.com/dede/nfc-code-touch-air-weiss.html | https://www.loxone.com/dede/kb/nfc-code-touch-air-2/
Präsenzmelder Air | 131.52 | 2 | 263.04 | https://shop.loxone.com/deat/praesenzmelder-air-weiss.html | https://www.loxone.com/dede/kb/praesenzmelder-air/
Fenstergriff Air | 189.58 | 1 | 189.58 | https://shop.loxone.com/deat/fenstergriff-air.html | https://www.loxone.com/dede/kb/fenstergriff-air/
Rollladenmotor Air | 260.68 | 1 | 260.68 | https://shop.loxone.com/deat/rohrmotor-solidline-air-10nm.html | https://www.loxone.com/dede/kb/rohrmotor-solidline-air/
Rauchmelder Air | 137.62 | 2 | 275.24 | https://shop.loxone.com/deat/rauchmelder-air.html | https://www.loxone.com/dede/kb/rauchmelder-air/
Audioserver | 606.62 | 1 | 606.62 | https://shop.loxone.com/deat/audioserver.html | https://www.loxone.com/dede/kb/audioserver/
IR Control Air (TV und Klimaanlagen Steuerung) | 140.6 | 1 | 140.6 | https://shop.loxone.com/deat/ir-control-air.html | https://www.loxone.com/dede/kb/ir-control-air/
Gesamt Preis |  |  | 3999.74

## Definitions
Status | Building | Floor | Room | Trades | Priority
Unknown | FH 2 | Floor 4 | SR1.ME | Shades | Low
Editing |  |  |  | Window | Mid
Finished Commissioning |  |  |  | Beamer | High
Tested |  |  |  | Lights
Accepted |  |  |  | Entry
Locked